ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4Ο

Τα προτερήματα της προθέρμανσης του πετρελαίου σε ένα καυστήρα είναι:

- Εύκολο πρώτο ξεκίνημα (έναυση), όταν το πετρέλαιο, αλλά και το περιβάλλον έχουν χαμηλή θερμοκρασία και ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες δεν ευνοούν τη δημιουργία αιθάλης.

- Σταθερή ποιότητα καύσης, ανεξάρτητα από την κυμαινόμενη ποιότητα του πετρελαίου.

- Ικανοποιητική ρευστότητα και θερμοκρασία του πετρελαίου.

- Λεπτότερος διασκορπισμός των σταγονιδίων του πετρελαίου, με αποτέλεσμα την καλύτερη καύση.

- Χαμηλότερη πίεση της αντλίας και, άρα, χαμηλότερη στάθμη θορύβου.

- Καλύτερος βαθμός απόδοσης, που σημαίνει οικονομική λειτουργία και τελικά εξοικονόμηση καυσίμου.